
[image: image1.wmf]
[image: image1.wmf][image: image2.png]LS Industrial Systems

New Name of @ LG Industrial Systems



      

[image: image2.png]www.frecon.cz      


POŽADOVANÉ PŘEDNASTAVENÍ MĚNIČŮ iC5, iG5A PŘED EXPEDICÍ

1. Charakter řízeného pohonu

 FORMCHECKBOX 
 ventilátor

 FORMCHECKBOX 
 čerpadlo

 FORMCHECKBOX 
 kompresor

 FORMCHECKBOX 
 dopravník

 FORMCHECKBOX 
 jiný: ........................................

2. Napěťová soustava řízeného pohonu

 FORMCHECKBOX 
 1 x 230V / 50Hz

 FORMCHECKBOX 
 pouze 3 x 400V / 50Hz

 FORMCHECKBOX 
 možnost přepojení ve svorkovnici motoru na napěťovou soustavu 3 x 230V (zapojení do ()

 FORMCHECKBOX 
 Jiná: .......................................

3. Jmenovitý proud motoru

 FORMCHECKBOX 
 v soustavě 1 x 230V: ...........

 FORMCHECKBOX 
 v soustavě 3 x 400V: ...........

 FORMCHECKBOX 
 v soustavě 3 x 230V: ........... (je-li možné přepojení viz. bod 2)

4. Způsob zadávání povelu start/stop

 FORMCHECKBOX 
 tlačítky přímo na měniči

 FORMCHECKBOX 
 logickým povelem z nadřazeného řídícího systému

 FORMCHECKBOX 
 dálkovým ovladačem FRECON TELECONTROL

 FORMCHECKBOX 
 přivedením/odpojením napájecí sítě

 FORMCHECKBOX 
 nárůstem/poklesem analogového řídícího signálu nad/pod určitou (pevně stanovenou) mez

 FORMCHECKBOX 
 po sériové lince

5. Je požadován zpětný chod (reverzace)

 FORMCHECKBOX 
 Ano

 FORMCHECKBOX 
 Ne

6. Způsob zadávání řídící frekvence

 FORMCHECKBOX 
 tlačítky (potenciometrem) přímo na měniči

 FORMCHECKBOX 
 externím potenciometrem

 FORMCHECKBOX 
 potenciometrem na dálkovém ovladači FRECON TELECONTROL

 FORMCHECKBOX 
 8 polohovým přepínačem přednastavených frekvencí na dálkovém ovladači FRECON  

     TELECONTROL

 FORMCHECKBOX 
 přednastavené frekvence (až 8 hodnot) zadávané kombinací logických signálů přivedených na 

     řídící svorkovnici

 FORMCHECKBOX 
 pomocí PID

 FORMCHECKBOX 
 po sériové lince

 FORMCHECKBOX 
 analogovým signálem: 0 ( 10V /  0 ( 10V / -10 ( 10V / 0 ( 20mA / 4 ( 20mA*

* podtrhněte požadovaný typ analogového signálu

7. Požadované hodnoty řídící frekvence

· Rozsah pásma řídící frekvence

FMIN: ..............

FMAX: ..............

· Hodnoty přednastavených frekvencí

f1: FMIN

f2: ............

f3: ............

f4: ............

f5: ............

f6: ............

f7: ............

f8: ............

· Prahová hodnota řídícího analogového signálu nebo frekvence, při které se měnič zapíná/vypíná (viz. bod 4 nárůstem/poklesem): ......................

8. Je řízený motor vybaven termokontaktem

 FORMCHECKBOX 
 Ano

 FORMCHECKBOX 
 Ne

        (
Požadujete přímé připojení termokontaktu na samostatný logický vstup měniče nastavený na 

funkci: poruchy – rozepnuto:

 FORMCHECKBOX 
 Ano

 FORMCHECKBOX 
 Ne

9. Je řízený motor vybaven termistorem pro ochranu vinutí?

 FORMCHECKBOX 
 Ano

 FORMCHECKBOX 
 Ne

        (
Požadujete přímé připojení termistoru na samostatný logický vstup měniče nastavený na 

funkci: poruchy – rozepnuto:

 FORMCHECKBOX 
 Ano

 FORMCHECKBOX 
 Ne

        (
Pozn.: není nutné použití externího vyhodnocovacího relé.

      Součástí dodávky bude odpor děliče napětí.

10. Výstupní signály

· Logický výstup relé

 FORMCHECKBOX 
 Porucha

 FORMCHECKBOX 
 Chod

 FORMCHECKBOX 
 Jiné ...........

· Logický výstup – otevřený kolektor

 FORMCHECKBOX 
 Porucha

 FORMCHECKBOX 
 Chod

 FORMCHECKBOX 
 Jiné ...........

· Je požadováno přídavné externí relé pro otevřený kolektor?

 FORMCHECKBOX 
 Ano

 FORMCHECKBOX 
 Ne

· Analogový výstup: 0 ( 10V

 FORMCHECKBOX 
 výstupní frekvence

 FORMCHECKBOX 
 výstupní napětí

 FORMCHECKBOX 
 výstupní proud

 FORMCHECKBOX 
 napětí DC meziobvodu

11. Požadujete pro měnič speciální kryt svorek?

 FORMCHECKBOX 
 Ano

 FORMCHECKBOX 
 Ne


FRECON, spol. s r.o.           Hodkovická 115, 142 00 Praha 4, 

tel.: 241 713 244, 241 713 245   fax: 241 721 052  E-mail: info@frecon.cz  http://www.frecon.cz

FRECON, spol. s r.o.           Hodkovická 115, 142 00 Praha 4, 

tel.: 241 713 244, 241 713 245   fax: 241 721 052  E-mail: info@frecon.cz  http://www.frecon.cz

